## Láminas
Hoja N° | Formato (HOJA) | Proyectado: fecha | Proyectado por | Verificado: fecha | Verificado por | Validado: fecha | Validado por | Empresa: razón social | Empresa: CUIT | Empresa: email | Empresa: web | Cliente: razón social | Cliente: CUIT | Cliente: email | Cliente: web | Proyecto | Descripción | Ubicación | Tipo de plano | Denominación (línea 1) | Denominación (línea 2) | Escala | Código cliente: reemplaza a | Código cliente: reemplazado por | Código interno (plano N°) | Página (n / m) | Estado | Revisión | Lista de modificaciones | Plano propio | Archivo de salida
1 | A1 | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 | [9 empty] | 108-2026-SO000002-E-DU-003 |  |  | PLANOS DE DETALLES | TGBT-02 – TABLERO PLANTA BAJA | DIAGRAMA UNIFILAR BT | 1:50 | PLN-2026-000 |  | PLN-2026-002 | 1 / 4 | Emitido | A | NO | SLD_V1_H1 | SLD_V1_H1.svg
2 | A1 | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 | [9 empty] | 108-2026-SO000002-E-DU-003 |  |  | PLANOS DE DETALLES | TGBT-02 – TABLERO PLANTA BAJA | DIAGRAMA UNIFILAR BT | 1:50 | PLN-2026-000 |  | PLN-2026-002 | 2 / 4 | Emitido | A | NO | SLD_V1_H2 | SLD_V1_H2.svg
3 | A1 | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 | [9 empty] | 108-2026-SO000002-E-DU-003 |  |  | PLANOS DE DETALLES | TGBT-02 – TABLERO PLANTA BAJA | DIAGRAMA UNIFILAR BT | 1:50 | PLN-2026-000 |  | PLN-2026-002 | 3 / 4 | Emitido | A | NO | SLD_V1_H3 | SLD_V1_H3.svg
4 | A1 | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 | [9 empty] | 108-2026-SO000002-E-DU-003 |  |  | PLANOS DE DETALLES | TGBT-02 – TABLERO PLANTA BAJA | TABLA DE CÁLCULO DE CIRCUITOS | 1:50 | PLN-2026-000 |  | PLN-2026-002 | 4 / 4 | Emitido | A | NO | SLD_V1_TABLA | SLD_V1_TABLA.svg

## Instrucciones
Cómo usar esta planilla
Cada fila de 'Láminas' es una lámina (una página).
Celdas amarillas | Completar. Son los datos del rótulo de esa lámina.
Formato (HOJA) | A0 a A4. Lista desplegable. Se imprime en la casilla HOJA.
Logos | No se cargan por planilla. Se incrustan solos desde client-logo-*.svg y provider-logo-*.svg (carpeta del proyecto).
Página | Formato 'n / m' (por ejemplo 2 / 5).
Lista de modificaciones | SI o NO. SI agrega la lista de modificaciones encima del rótulo.
Plano propio | Solo si la lista de modificaciones es SI.
Archivo de salida | No editar. Fórmula con el nombre del SVG.
Caracteres & < > | Evitarlos. Si se usan, escribir como &amp; &lt; &gt; en el SVG.
Datos de la planilla | TODOS LOS VALORES SON FICTICIOS (Empresa Demo, Cliente Demo, Ing. Ejemplo 1-3, CUIT 00/30-00000000-0, PLN-2026-00x).